## Hóa chất
PHỤ LỤC DANH MỤC HOÁ CHẤT YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Đính kèm yêu cầu báo giá số: 726/YCBG-TTYT ngày 14 tháng 08 năm 2023)
STT | Danh mục thiết bị y tế | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính
1 | Dia-Diluent-D | Thành phần: - sodium chloride < 0,9 % - sodium sulphate < 1,2 % - buffer < 1,1 % - stabiliser < 0,01 % | 40 | Thùng 20 lít
2 | Dia-Rinse-D | Thành phần: - sodium chloride < 0,5 % - sodium sulphate < 1,0 % - buffer < 1,0 % - detergent < 0,5 % | 8 | Thùng 20 lít
3 | Dia-Lyse-Diff D-CF | Thành phần: - Organic Acid < 0,25 % - Sodium Chloride < 0,58 % - Quaterner ammonium salt < 4,2 % | 30 | Chai 500ml
4 | Hóa chất chuẩn dùng cho máy xét nghiệm huyết học R&D CBC-3D | Nội kiểm cho máy huyết học 3 thành phần, 3 mức Thấp-Trung-Cao. Hộp: 6x3 mL | 12 | Bộ (3x3ml)
5 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu A | Thành phần: Hóa chất xác định nhóm máu đơn dòng IgM ABO chứa các kháng thể đơn dòng chuột được pha loãng với dung dịch đệm phosphate có chứa natri clorua, EDTA và albumin bò. Mỗi hóa chất được pha loãng tối ưu để sử dụng với tất cả các kỹ thuật đề nghị được nêu dưới đây mà không cần pha loãng hoặc bổ sung thêm. | 3 | Lọ(1x10ml)
6 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu B | Thành phần: Hóa chất xác định nhóm máu đơn dòng IgM ABO chứa các kháng thể đơn dòng chuột được pha loãng với dung dịch đệm phosphate có chứa natri clorua, EDTA và albumin bò. Mỗi hóa chất được pha loãng tối ưu để sử dụng với tất cả các kỹ thuật đề nghị được nêu dưới đây mà không cần pha loãng hoặc bổ sung thêm. | 3 | Lọ (1x10ml)
7 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu AB | Thành phần: Hóa chất xác định nhóm máu đơn dòng IgM ABO chứa các kháng thể đơn dòng chuột được pha loãng với dung dịch đệm phosphate có chứa natri clorua, EDTA và albumin bò. Mỗi hóa chất được pha loãng tối ưu để sử dụng với tất cả các kỹ thuật đề nghị được nêu dưới đây mà không cần pha loãng hoặc bổ sung thêm. | 3 | Lọ (1x10ml)
8 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu D | Thành phần: Hóa chất Anti-D là một protein thấp, có chứa đơn dòng IgM và IgG của người được pha loãng trong dung dịch đệm phosphate có chứa natri clorua (0,9 g%), albumin bò (3 g%) và potentiators đại phân tử. Khi cho mẫu bệnh phẩm, thuốc thử này sẽ trực tiếp ngưng kết Rh D tế bào dương tính, bao gồm phần lớn các biến thể (nhưng không phải DVI) và một tỷ lệ cao của yếu D (Du) khi sử dụng các kỹ thuật được đề nghị. Hóa chất được pha loãng tối ưu để sử dụng trên các mẫu bệnh nhân với tất cả các kỹ thuật đề nghị được nêu dưới đây mà không cần pha loãng hoặc bổ sung. | 2 | Lọ (1x10ml)
9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Thành phần: - R1: TRIS pH 7.4 - 92 mmol/L Phenol - 0,3 mmol/L - R2: Glucose oxidase (GOD) - 15000 U/L Peroxidase (POD) - 1000 U/L 4 – Aminophenazone (4-AP) - 2.6 mmol/L - GLUCOSE CAL: 100 mg/dL | 12 | Hộp (R1:4x125 ml; R2 : 4 ≥ 125 ml; Cal : 1 x5ml)
10 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol >>≤ | Thành phần: - R1: PIPES pH 6,9 - 90 mmol/L Phenol - 26 mmol/L - R2: Cholesterol esterase (CHE) - 300 U/L Cholesterol oxidase (CHOD) - 300 U/L Peroxidase (POD) - 1250 U/L 4 – Aminophenazone (4-AP) - 0,4 mmol/L - CHOLESTEROL CAL: 200 mg/dL | 10 | Hộp (R1:4x125 ml; R2 : 4 ≥ 125 ml; Cal : 1 x5ml)
11 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglycerides | Thành phần: - R1: GOOD pH 6.3 - 50 mmol/L p-Chlorophenol - 2 mmol/L - R2: Lipoprotein lipase (LPL) - 150000 U/L Glycerol kinase (GK) - 500 U/L Glycerol-3-oxidasa (GPO) - 2500 U/L Peroxidase (POD) - 440 U/L 4 – Aminophenazone (4-AP) - 0,1 mmol/L ATP - 0,1 mmol/L - TRIGLYCERIDES CAL: 200 mg/dL | 10 | Hộp (R1:4x125 ml ; R2 : 4 ≥ 125 ml ; Cal : 1 x5ml)
12 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL cholesterol | Thành phần: - R1: N,N-bis(2-hydroxyethyl)-2- aminoethanesulphonic acid pH 6.6 - 100 mM N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline (HDAOS) - 0,7 mM Cholesterol Esterase > 800 U/L Cholesterol oxidase > 500 U/L Catalase > 300 KU/L Ascorbic oxidase > 3000 U/L - R2: N,N-bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulphonic acid pH 7.0 - 100 mM 4 – Aminoantipyrine (4-AP) - 4 mM Peroxidase > 3500 U/L | 5 | Hộp (R1: 4x30ml; R2: 2x20ml)
13 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL cholesterol | Thành phần: - R1: GOOD pH 7.0 (20ºC) - 50 mmol/L Cholesterol esterase (CHE) - 380 U/L Cholesterol oxidase (CHOD) - 380 U/L Catalase - 400 U/mL TODS - 0,45 mmol/L - R2: GOOD pH 7.0 - 50 mmol/L 4 – Aminoantipyrine (4-AA) - 1,00 mmol/L Peroxidase (POD) - 1000 U/L | 5 | Hộp (R1: 4x30ml; R2: 2x20ml)
14 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase GOT (AST) | Thành phần: - R1: TRIS pH 7,8 - 80 mmol/L Lactate dehydrogenase (LDH) - 800 U/L Malate dehydrogenase (MDH) - 600 U/L L-Aspartate - 200 mmol/L - R2: NADH - 0,18 mmol/L alpha-Ketoglutarate - 12 mmol/L | 10 | Hộp (R1: 1x240ml; R2: 1x60ml)
15 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase GPT (ALT) | Thành phần: - R1: TRIS pH 7,8 - 100 mmol/L Lactate dehydrogenase (LDH) - 1200 U/L L-Alanine - 500 mmol/L - R2: NADH - 0,18 mmol/L alpha-Ketoglutarate - 15 mmol/L | 10 | Hộp (R1: 1x240ml; R2: 1x60ml)
16 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần TOTAL BILIRUBIN DPD | Thành phần: - R1: Surfactants Hydrochloric acid (HCl) - 160 mM - R2: 2,4-DPD > 2mM Hydrochloric acid (HCl) - 120 mM Surfactant Tùy chọn: BILIRUBIN CAL - Ref: 1002013 | 3 | Hộp (R1: 1x240ml; R2: 1x60ml)
17 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp DIRECT BILIRUBIN DPD | Thành phần: - R1: Sulfamic acid - 100 mM - R2: 2,4-DPD - 0,5 mM Hydrochloric acid (HCl) - 0,3 M Tùy chọn: BILIRUBIN CAL - Ref: 1002013 | 3 | Hộp (R1: 1x240ml; R2: 1x60ml)
18 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | Thành phần: - R1: TRIS pH 7,8 - 80 mmol/L α-Ketoglutarate - 6 mmol/L Urease - 75000 U/L - R2: GLDH - 60000 U/L NADH - 0,32 mmol/L - UREA CAL: 50 mg/Dl | 10 | Hộp (R1: 1x240ml; R2: 1x60ml Cal : 1x5ml)
19 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Thành phần: - R1: Picric acid - 17.5 mmol/L - R2: Sodium hydroxide - 0.29 mol/L - CREATININE CAL: 2 mg/dL | 10 | Hộp (R1: 1x150ml; R2: 1x150ml Cal : 1x2ml)
20 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Uric Acid | Thành phần: - R1: Phosphate pH 7,4 - 50 mmol/L 2-4 Dichlorophenol sulfonate (DCPS) - 4 mmol/L - R2: Uricase - 60 U/L Peroxidase (POD) - 660 U/L Ascorbate oxidase - 200 U/L 4 – Aminophenazone (4-AP) - 1 mmol/L - URIC ACID CAL: 6 mg/dL | 4 | Hộp (R1: 1x250ml; R2: 1x250ml Cal : 1x5ml)
21 | Albumin | Thành phần: - R: Bromcresol green pH 4.2 - 0.12 mmol/L - ALBUMIN CAL: 5 g/dL | 2 | Hộp (2x250ml; Cal : 1x5ml)
22 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Canxi toàn phần CALCIUM oC v/v o-Cresolphtalein | Thành phần: R1: Ethanolamine - 500 mmol/L Chloroform - 15 mmol/L Methanol - 5700 mmol/L - R2: o-Cresolphtalein - 0,62 mmol/L 8-Hidroxyquinolein - 69 mmol/L - CALCIUM CAL: 10 mg/dL | 3 | Hộp (R1: 1x150ml; R2: 1x150ml Cal : 1x5ml)
23 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Proterin toàn phần | Thành phần: - R: Sodium potassium tartrate - 15 mmol/L Sodium iodide - 100 mmol/L Potassium iodide - 5 mmol/L Copper (II) sulphate - 19 mmol/L - T PROTEIN CAL: 7 g/dL | 2 | Hộp (2x250ml; Cal : 1x5ml)
24 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Amylase | Thành phần: R: MES pH 6,0 - 100 mmol/L CNPG3 - 2,25 mmol/L Sodium clorhidre - 350 mmol/L Calcium acetate - 6 mmol/L Potassium thiocyanate - 900 mmol/L Sodium azide - 0,95 gr/L | 2 | Hộp R: (2x60ml)
25 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng C-Reactive Protein (CRP) | Thành phần: - R1: Tris buffer 20 mmol/L, pH 8,2. Preservative. - R2: Latex particles coated with goat IgG anti-human CRP, pH 7,3. Preservative. - CRP CAL: Chất hiệu chuẩn. Nồng độ ghi trên nhãn lọ. Tùy chọn: Huyết thanh kiểm chuẩn ASO/CRP/ RF. (Level L: Ref: 1102114; Level H: 1102115) | 3 | Hộp (R1: 1x40ml; R2: 1x10ml Cal : 1x1ml)
26 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng glycated hemoglobin (HbA1c) | Thành phần: - R1: Latex 0,13%, Buffer, stabilizer - R2: Mouse anti-human HbA1c monoclonal antibody 0,05mg/ml, goat anti-mouse IgG polyclonal antibody 0,08mg/dl, Buffer, stabilizers. - R3 (Hemolysis reagent): Water and stabilizers Tùy chọn: Ref: 43105 HbAB1c CALIBRATOR. (4 levels). Ref: 43106 HbAB1Bc CONTROL. (2 levels) | 3 | Hộp (R1: 1x30ml; R2: 1x10ml ;R3 : 1x125ml)
27 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng glycated hemoglobin (HbA1c) | Thành phần: - Máu người. Chất bảo quản. - 2 mức nồng độ. Nồng độ HbA1c được ghi trên nhãn lọ. | 3 | Hộp ( HbA1c Level 1: 2x0,5ml; HbA1c Level 2: 2x0,5ml)
28 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hóa đa thành phần SPINTROL "H" NORMAL. Humano/ Human source | Thành phần: - Human serum. Biological additives. Bacteriostatics agents. Nồng độ của các thành phần khác nhau giữa các Lô hóa chất. Xem bảng giá trị kèm theo hộp. | 2 | Hộp ( 4 x5 ml)
29 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng gamma-glutamyl transferase (g-GT) | Thành phần: - R1: TRIS pH 8,6 - 100 mmol/L Glycylglycine - 100 mmol/L - R2: L--glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide - 3 mmol/L | 10 | Hộp (R1 : 1 x240ml; R2 : 1x60ml)
30 | Họ thuốc nhuộm vi sinh Gram | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Alcohol và Safranine. | 1 | Bộ 4 chai 100ml
31 | Gel bôi trơn | Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo…đã được tiệt trùng. Nó không gây ra dị ứng, không gây khích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi. • Thành phần chính: Water; Glycerin; Monopropylen; Glycol; Hydroxyl ethyl cellulose; Methyl; Hydroxybenzoate; Citric Acid | 5 | Tuýp 42gr
32 | Gel siêu âm | Dạng gel bôi ngoài da, dùng hỗ trợ trong quá trình siêu âm | 50 | Lít
Tổng cộng: ( 32 khoản)